ПАМЯТКА: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЬЕ

Ежегодно увеличивается количество пожаров в нашей республике. По данным статистики более 70% пожаров происходит в жилом секторе. Пожары в жилых домах особо опасны - гибнут дети, взрослые, разрушаются жилища, уничтожается имущество.

Причины пожаров различны: оставленные без присмотра электронагревательные приборы, неисправная электропроводка и электрооборудование, неисправное печное оборудование. Поджоги тоже не редкость. Самая распространенная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении в нетрезвом виде.                                                                                                                   Квартиросъемщикам и домовладельцам необходимо обратить серьезное внимание на противопожарное состояние своих квартир, домов, дворовых территорий.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖИЛЬЦАМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕРРИТОРИЯ, прилегающая к жилым домам и подсобным строениям, должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Запрещается загромождать проезды, подъезды, дворы и разрывы между строениями.

ДВЕРИ ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ должны быть закрытыми на замки.

НА ЧЕРДАКЕ запрещается хранить сгораемые предметы и материалы (за исключением* оконных рам), сушить белье.

В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ запрещается устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц вещи; мебель и горючие материалы; забивать и загромождать основные и запасные выходы из здания.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ запрещается пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией; применять для защиты электросетей нестандартные (самодельные) предохранители; допускать длительные перегрузки электросети; оставлять электроприборы' включенными в сеть без присмотра; пользоваться разбитыми и неисправными электровыключателями, розетками, патронами.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАМИ запрещается применять для розжига бензин, керосин и другие горючие жидко
сти; оставлять топящиеся печи без присмотра и поручать их топку детям; пользоваться неисправным печным
оборудованием.	..

ПАМЯТКА: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЬЕ

Ежегодно увеличивается количество пожаров в нашей республике. По данным статистики более 70% пожаров происходит в жилом секторе. Пожары в жилых домах особо опасны - гибнут дети, взрослые, разрушаются жилища, уничтожается имущество.

Причины пожаров различны: оставленные без присмотра электронагревательные приборы, неисправная электропроводка и электрооборудование, неисправное печное оборудование. Поджоги тоже не редкость. Самая распространенная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении в нетрезвом виде.                                                                                                                   Квартиросъемщикам и домовладельцам необходимо обратить серьезное внимание на противопожарное состояние своих квартир, домов, дворовых территорий.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖИЛЬЦАМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕРРИТОРИЯ, прилегающая к жилым домам и подсобным строениям, должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Запрещается загромождать проезды, подъезды, дворы и разрывы между строениями.

ДВЕРИ ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ должны быть закрытыми на замки.

НА ЧЕРДАКЕ запрещается хранить сгораемые предметы и материалы (за исключением* оконных рам), сушить белье.

В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ запрещается устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц вещи; мебель и горючие материалы; забивать и загромождать основные и запасные выходы из здания.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ запрещается пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией; применять для защиты электросетей нестандартные (самодельные) предохранители; допускать длительные перегрузки электросети; оставлять электроприборы' включенными в сеть без присмотра; пользоваться разбитыми и неисправными электровыключателями, розетками, патронами.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАМИ запрещается применять для розжига бензин, керосин и другие горючие жидкости; оставлять топящиеся печи без присмотра и поручать их топку детям; пользоваться неисправным печным
оборудованием.	..